Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

# ОГРЕ 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 413111, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел.:

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saraov.ru; 413111, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская общ Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, ел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

# УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации	Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и в реестре аккредитованных лиц	эпидемиологии в Саратовской области в RA.RU.21Hk99	Энгельсском и Ерш ском районах»

Т.М. Головкова

10.03.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-10/03073-25 от 10.03.2025

1. заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-

## ВОЛКОВО“ (ИНН 6443022653 ОГРН 118645 001516) тел: +7 9536343163

2. Юридический адрес: 413074, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С.П. ЗОРКИНСКОЕ, С. ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 47

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, сл. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 47 З. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, сл. Зоркинское, с. Волково, ул. Пролетарская, д. 23

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Папуця А. И. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ

НЫвиЖимОСти ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГМЕВКА-ВОЛКОВО”

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 12:0)

Информация о плане и методе отбора: -

(ИЛА) не 	и

(пп. 	п.8),

проб: ГОСТ 31868-2012 определения запаха, исследвания воды

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-м | Ы/МИЛЛИВОЛЬТМ |  | ы по тативные МАГК-9О1 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP 0-162 |  |  |  | 8381 |
| З | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | спе | о отом | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ью тт пм |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80«КЗМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ическийс овоз шный ТС-30М-2 |  | 2380 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

1

ОМЛ-25

13. Результаты испытаний

|  | Место осуществления деятельности: 41311 , Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец полупил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 12:20 дата окончания испытаний 06.03.2025 10:35 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы изме ения | Результаты испытаний | Величина допустимого овня | НД на методы исследований |
|  | 1 | апах | балл |  | Не более 2 Не более 2 | ГОСТР п.5 ГОСТР 57164-2016 п.5 |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого УРовня | НД на методы исследований |
|  | 3 МУЦ2ЦЦ-(Щ-ф9РЦЩЦУ)—- ЕМФ |  |  |  | не более | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
|  | 4 | етность | градус цветности |  | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 метод |
|  | нения и интерпретации: Запах при 20 0С 0 баллов ,запах и 60 0С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 41311 1, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:30 дата окончания испытаний 08.03.2025 13:15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы изме ения | Результаты испытаний | Величина допустимого овня | НД на методы исследований |
|  |  | scherichia coli (Е. сой) | 3 КОШ оосм | Ае обнаружено | Отсутствие | мук 4.2.3963-23 п.7.1,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) | З КОЕЛ | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 ,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 1,0) ос | З КОЕ/см | 47 | Не более 50 | мук 4.2.3963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | 3 КОЕЛООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.8.4,8.5 |

от 10.03.2025

(ИД)

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРА 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельност и: 413111, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел. :

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-sararov.ru; 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: 413503, Саратовская обл, Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

## УТВЕРЖДАЮ

ФБУЗ

«Центр

гигиены

и

Саратовской

области

в

Районах»

Уникальный номер записи об аккредитации— в реестре аукредитованных лиц RA.RU.21Hk99

Т.М. Головкова

10.03.2025

# протокол ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-10/03072-25 от 10.03.2025

1. заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ нщвиЖиМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-

## ВОЛКОВО” (ИНН 6443022653 ОГРН 186451001516) тел: +7 9536343163

2. Юридический адрес: 413074, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С.П. ЗОРКИНСКОЕ, С. ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 47

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 47 З. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Георгиевка, ул. Набережная, д. 2/1

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Папуця А. И. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ нЫвижимости ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГ ИЕВКА-ВОЛКОВО” Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

(ИЛЦ) не 	и

(пп. 	п.8),

1

исследования

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-м | Ы/МИЛЛИВОЛЬТМ |  | ы по тативные МД РК-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP LB-162 |  |  |  | 8381 |
| З | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | спе | о отом | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ью тт пм |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС 80«ЮМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ический с ховоз шный ТС 80М-2 |  | 2380 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

# 13. Результаты испытаний

|  | Место осуществления деятельности: 41311 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-глгиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:20, дата окончания испытаний 06.03.2025 10:35 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого НД на методы уровня исследований 'l |  |
|  |  | ЩЭапах | балл |  | Не более 2 ГОСТР п.5 Не более 2 'l ГОСТР 57164-2016 п.5 ] |  |
|  | [1/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний пог ешность Р=0 95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  | 2Мутность (по формазину) |  | ЕМФ |  | Не более 2 6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 ] |
|  | 4 | етность | градус цветности |  | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 метод Б,п.5 |
|  | нения и интерпретации: Запах при 200С 0 баллов ,запах при 60 0С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 41311 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:30, дата окончания испытаний 08.03.2025 13:15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы изме ения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  |  | scherichia coli (Е. coli) | З КОЕЛООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.1,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) | З КОЕ/1ООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.1 ,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 37 ± 1,0) о с | КОЕ/см | 2 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | 3 КОЕ/1ООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.23963-23 п.8.4,8.5 |

от 10.03.2025

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 е- mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности : 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел. :

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratcv.ru; 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская обл, Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

## УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и в реестре аккредитованных лиц эпидемиологии в Саратовской области в RA.RU.21Hk99 Энгельсском и Ершовском районах»

ГМ. Головкова

10.03.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-10/03071-25 от 10.03.2025

- Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВГ ННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-

ВОЛКОВО” (ИНН 6443022653 ОГРН 	тел: +7 9536343163

- Юридический адрес: 413074, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С.П. ЗОРКИНСКОЕ, С. ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 47

## Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 47 З. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, сл. Зоркинское, с. Воротаевка, ул. Интернациональная, д. 1

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Папуця А. И. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГГ ЕВКА-ВОЛКОВО”

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

## (ИТЭ не 	и

(шт. 	п. 8),

относ тгся бы

1

исследования

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-м | Ы/МИЛЛИВОЛЬТМ |  | ы по тативные МА РК-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP LB-162 |  |  |  | 8381 |
| з | Баня лабо ато ная ПЭ-4ЗОО |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | спе | о отом | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ью тт пм |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС- 30«КЗМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ическийс овоз шный ТС- ВОМ-2 |  | 2380 |

- Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

- Результаты испытаний

|  | Место осуществления деятельности: 41 З 1 1 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 12:20 дата окончания испытаний 06.03.2025 10:34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований ГОСТ Р п.5 |
|  | - Запах - Привуус |  |  |  | Не более 2 Не более 2 | ГОСТР п.5 |
|  | 11/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  | З Мутность (по формазину) |  | ЕМФ |  | Не более 2 6 | ГОСТР 57164-2016 п.6 |
|  | 4 | етность | градус цветности |  | Не более 20 (градус) | ГОСТ З 1868-2012 метод Б,п.5 |
|  | нения и инте п етации: Запах п и 20 0С 0 баллов запах и 60 0С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 41311 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 2:30 дата окончания испытаний 08.03.2025 13:14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы изме ения | Результаты испытаний | Величина допустимого Уровня | НД на методы исследований |
|  |  | scherichia coli (Е. coli) | КОЕ/1ООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.1,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) | З КОЕЛ оосм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6Л,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 37±1 0 ос | 3 КОЕ/см |  | Не более 50 | МУК 4.23963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | З КОЕЛООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.8.4,8.5 |

от

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРЕ 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 413111, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел.:

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413111 , Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская общ Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

УТВЕРЖДАЮ

ФБУЗ

«Центр

гигиены

и

Саратовской

области

в

айонах»

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21Hk99

Т.М. Головкова

10.03.2025

# протокол ИСПЫТАНИЙ

№ 54-20-10/03070-25 от 10.03.2025

1. Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-

## ВОЛКОВО“ (ИНН 6443022653 ОГРН 118645 1001516) тел: +7 9536343163

2. Юридический адрес: 413074, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С.П. ЗОРКИНСКОЕ, С. ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 47

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, сл. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 47

## З. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, сл. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 32

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Папуш А. И. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГ ИЕВКА-ВОЛКОВО”

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛИ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: лиц,

(ИЈЩ)

л.8),

;

методы иссле дования

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-м | ы/милливольтм |  | ы по тативные мок-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP 0-162 |  |  |  | 8381 |
| 3 | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | Спе | о отоме | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянныЙ, наполненных ью тт ПМ |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС -80«КЗМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ическийс овозд шный ТС -80М-2 |  | 2380 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

# 13. Резу льтаты испытаний

|  | Место Осуществления деятельности: 4131 Г 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-г лгиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 12:20, дата окончания испытаний 06.03.2025 10:33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня ] | НД на методы исследований |
|  |  | апах |  |  | не более 2 ГОСТР п.5 Не более 2 ] ГОСТ Р 57164-2016 п.5 ] |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний пог решность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  | ЩМутность (по формазину) |  | ЕМФ l_ |  | не более 2,6 | ГОСТР 57164-2016 п.6 |
|  | 4 | ветность | градус цветности |  | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 метод Б,п.5 |
|  | нения и интерпретации: Запах при 200С 0 баллов :запау при 60 0С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 4131 1 1, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отде- шение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 ) 2:30, дата окончания испытаний 08.03.2025 13:13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытании | Величина допустимого уровня | НД на методы исследовании |
|  |  | scherichia coli (Е. coli) | З КОЕЛООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7Л,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) | З КОЕ/1ООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6Л,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 37 1,0). ос | 3 КОЕ/см | 6 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | КОЕ/1ООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.23963-23 п.8.4,8.5 |

от 10.03.2025

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРЕ 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел.:

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: «gels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская обл, Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

## УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и в реестре аккредитованных лиц эпидемиологии в Саратовской области в RA.RU.21Hk99 Энгельсском и Ершовском районах»

Т.М. Головкова

10.03.2025

# протокол ИСПЫТАНИЙ

№ 54-20-10/03069-25 от 10.03.2025

1. заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-

## ВОЛКОВО” (ИНН 6443022653 ОГРН 1 8645 1001516) тел: +7 9536343163

2. Юридический адрес: 413074, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С.П. ЗОРКИНСКОЕ, С. ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 47

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 47 З. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Зоркино, ул. Первомайская, д. 34

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Папуця А. И. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ нывижимости ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-ВОЛКОВО” Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛИ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

(И-ПЦ)

п. 8),

64-20-10/03069-1 ОСГ. 1 ОМЛ-,7 5

подготовку проб: ГОСТ питьевая. Методы определения Бактериологические методы иссле дования

(при необходимости):

|  | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н-м | Ы/МИЛЛИВОЛЬТМ |  | ы по тативные МАРК-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP 0-162 |  |  |  | 8381 |
| З | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | спе | о отоме | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ью тт ПМ |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС ВО«КЗМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ическийс овоз шный ТС ММ-2 |  | 2380 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

# 13. Результаты испытаний

|  | Место осуществления деятельности: 4131 1 1, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-глгиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:20, дата окончания испытаний 06.03.2025 10:33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  | LL3апах |  | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТР 57164-2016 п.5 |
|  |  |  | балл |  | Не более 2 | ГОСТР 57164-2016 п.5 ] |
|  | 11/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний решность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  | З Мутность (по формазину) |  | ЕМФ |  | Не более 2,6 | ГОСТР 57164-2016 п.6 'l |
|  | 4 | ветность | градус цветности |  | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 метод Б,п.5 |
|  | нения и интерпретации: Запах при 200С 0 баллов ,запах при 60 0С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 4131 ! 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:30, дата окончания испытаний 08.03.2025 13:13 |  |  |  |  |  |
|  | 11/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследовании |
|  |  | scherichia coli (Е. coli) |  | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7. l,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) | З КОШ | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.1,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 1,0) о с | З КОЕ/см | 28 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | З КОЕ! 1 | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.8.4,8.5 |

от 10.03.2025

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРЕ 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 413111 , Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел. :

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413111, Саратовская обд Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская обл, Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

## УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и в реестре аккредитованных лиц эпидемиологии в Саратовской области в RA.RU.21Hk99 Энгельсском и Ершовском районах»

Т.М. Головкова

10.03.2025

# протокол ИСПЫТАНИЙ

№ 54-20-10103068-25 от 10.03.2025

- заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТГЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”ВОРОТАЕВКА-ГЕОРГИЕВКА-

ВОЛКОВО“ (ИНН 6443022653 ОГРН 1 	1001516) тел: +7 9536343163

- Юридический адрес: 413074, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С.П. ЗОРКИНСКОЕ, С. ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 47

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 47 З. Наименование образца испытаний: Вода пю ьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с.п. Зоркинское, с. Золотовка, ул.

Волжская, д. 25

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Папуця А. И. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ

НЕДВИЖИМОСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: лиц, ИГТ,

(ИЛ Ц)

п.8),

б•.пъ

подготовку

проб:

ГОСТ

питьевая.

Методы

определения

Бактериологические методы исследования

(при необходимости):

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н-м | Ы/МИЛЛИВОЛЬТМ |  | ы по тативные МА РК-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP 0-162 |  |  |  | 8381 |
| З | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | спе | о отом | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ью тт ПМ |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС 80«ЮМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ИЧеСКИЙ С овоз шный ТС- 80М-2 |  | 2380 |

- Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

- Результаты испытаний

|  | Место оеуществления деятельности: 41311 1, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-г лгиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:20 дата окончания испытаний 06.03.2025 10:32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11/11 | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  | СЭапах |  | балл |  | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
|  | [д—ђривкус |  | балл | 0 | Не более 2 ” ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний 110' решность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований п.6 ] |
|  | 4 | етность | ЕМФ градус цветности |  | Не более 2 6 Не более 20 (градус) | ГОСТР ГОСТ 31868-2012 метод Б,п.5 |
|  | 0 0 нения и интерпретации: Запах при 20 С 0 баллов ,запах при 60С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 41311 1, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 2:30 дата окончания испытаний 08.03.2025 13:12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  |  | scherichia coli (Е. coli) | з КОЕЛООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.1,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) оли о мные бакте ии ОКБ | 3 КОЕЛ оосм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.1,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 37 ± 1,0) ос | З КОЕ/см | 5 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | 3 КОЕ/1ООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.8.4,8.5 |

от