ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской

области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской обл асти в Энгельсском и Ершовском районах»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском и Ершовском районах»)

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 enail: tbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРЕ 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 413111, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел.:

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: e-mail: gels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская обл, Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, ел: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

УТВЕРЖДАЮ

ФБУЗ

«Центр

гигиены

и

Саратовской

области

в

Ершовском

Уникальный номер записи об аккредита

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21Hk99	районах»

Т.М. Головкова

10.03.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-10/03075-25 от 10.03.2025

- Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТГЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ”КОЛОС-СЕМЕНОВКА” (ИНН

6443022685 ОГРН тел: +7 9272248084

- Юридический адрес: 413077, САРАТОВСК ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИЙ, П. КОЛОС, ул. ЛЕНИНА,

д. 10, кв. 2

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, п. Колос, ул. Ленина, д. 10, кв. 2

З. Наименование образца испытаний: Вода пюьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, с. Семеновка, пер. Школьный 1-й, д. 3/2

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: декисов Т. Т. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ нЫвижимОСти ”КОЛОС-СЕМЕНОВКА ” Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛИ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

- цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр. лиц, ИП, Заявка №64-20.10/831-25 от 25 февраля 2025 г.

- Дополнительные сведения:

Акт отбора №РТ87вб от 4 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИД) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

- НД устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 9. код образца (пробы): 64-20-10/03075-1 ОСГ. омл-2$

- НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСГ З 1868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

- Оборудование (при необходимости):

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-м | ы/МИЛЛИВOЛЬТМ |  | ы по тативные МА РК-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP 0-162 |  |  |  | 8381 |
| З | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | спе | о отом | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ю тт пм |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС 80«ЮМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ическийс овоз шный ТСММ-2 |  | 2380 |

- Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

# 13. Результаты испытаний

|  | Место осуществления деятельности: 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-г лгиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 1 2:20 дата окончания испытаний 06.03.2025 10:36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы изме ения | Результаты испытаний | Величина допустимого овня | НД на методы исследований |
|  |  |  | балл |  | Не более 2 | ГОСТР 57164-2016 п.5 |
|  | 2 | ив с | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТР 57164-2016 п.5 |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний 110' решность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований Р п.6 |
|  | З 4 | Мутность (по формазину) етность | ЕМФ градус цветности |  | Не более 2,6 Не более 20 (градус) | ГОСТ ГОСТ З 1868-2012 метод Б,п.5 |
|  | нения и интерпретации: Запах при 200С О баллов рапах при 60 0С 0 баллов |  |  |  |  |  |
|  | Место осуществления деятельности: 413111, Саратовская общ Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 12:30 дата окончания испытаний 08.03.2025 13:17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|  |  | scherichia coli (Е. сой) | КОЕ/1ООсм | Ае обнаружено | Отсутствие | МУК 4.23963-23 п.7Л,7.8 |
|  | 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) | З КОЕЛООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.1,6.7 |
|  |  | бщее микробное число (ОМЧ) 37 ± 120) о с | КОЕ/см |  | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.З |
|  | 4 | нтерококки (фекальные ептококки) | З КОЕ/1ООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.8.4,8.5 |

Ответственный за оформление протокола: СЮ. Чечелева, Документовед

Конец протокола испытаний № 64-20-10/03075-25 от 10.03.2025

стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской обл асти в Энгельсском и Ершовском районах»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском и Ершовском районах»)

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93 enail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРЕ 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 413111 , Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а, тел.:

+7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru; 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 7а, каб.

404, 411, 413, тел.: +7(8453)792222, e-mail: ergels@gigiena-saratov.ru; 413503, Саратовская общ Ершовский р-н, Ершов г, Медиков ул, здание 2, тел.: +7(8453)792222, e-mail: engels@gigiena-saratov.ru

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-10/03074-25 от 10.03.2025

- заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЖОЛОС-СЕМЕНОВКА” (ИНН

6443022685 ОГРН 1186451003243) тел: +7 92 72248084

- Юридический адрес: 413077, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАРКСОВСКИИ, П. КОЛОС, УЛ. ЛЕНИНА,

д. 10, кв. 2

Фактический адрес: Саратовская обл., м.р-н Марксовский, п. Колос, ул. Ленина, д. 10, кв. 2

З. Наименование образца испытаний: Вода пю ьевая централизованного водоснабжения

- Место отбора: Уличная колонка, Саратовская обл., м.р-н Марксовский, п. Колос, ул. Восточная, д. 89

- Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 07:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: декисов Т. Т. председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ныВижимОСти ”КОЛОС-СЕМЕНОВКА '

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

- Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр. лиц, ШТ, Заявка №64-20.10/831-25 от 25 февраля 2025 г.

- Дополнительные сведения:

Акт отбора №РТ87вб от 4 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛД) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

- НД устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвре мости для человека факторов среды обитания

- код образца (пробы): 64-20-10/03074-1 ОСГ. ОМЛ-25

- НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ З 1868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

- Оборудование (при необходимости):

| п/п | Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н-м | Ы/МИЛЛИВОЛЬТМ |  | ы по тативные МАРК-901 | 2271 |
| 2 | Баня водяная LOIP 0-162 |  |  |  | 8381 |
| З | Баня лабо ато ная ПЭ-4300 |  |  |  | 2114 |
| 4 | Прибор для получения особо чистой воды , «Водолей» |  |  |  | 3652 |
| 5 | Спе | о отом | КФК-ЗКМ |  | 13320 |
| 6 | Термометр технический стеклянный, наполненных ю тт ПМ |  |  |  | 267 |
| 7 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-8( «КЗМА» |  |  |  | 0234 |
| 8 | Те мостат эле |  | ическийс овоз шный ТС-8' М-2 |  | 2380 |

- Условия проведения испытаний: Соответствуют њрмативным требованиям

# 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 413111, Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Санитарно-гиг иеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 12:10 дата начала испытаний 04.03.2025 12 20, дата окончания испытаний 06.03.2025 10:37 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определяемые показатели |  | Единицы изме ения | езультаты лспытаний | Величина допустимого овня | НД на методы исследований |
| 1 | апах ив с |  | балл балл |  | Не более 2 Не более 2 | ГОСТР п.5 ГОСТР 57164-2016 п.5 ] |
|  | Определяемые показатели |  | Единицы измерения | езультаты испытаний по шность Р=0 95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| з | ость по | о мази | ЕМФ |  | Не более 2 6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | ость |  | градус цветности |  | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 метод |
| нения и инте п етации: Запах п и 200С 0 баллов запах п и 600С 0 баллов |  |  |  |  |  |  |
| Место осуществления деятельности: 413111 , Саратовская обл, Энгельс г, Строителей пр-кт, дом 4а Бактериологическое отделе ние микробиологической лаборатории Образец поступил 04.03.2025 12:30 дата начала испытаний 04.03.2025 12:30 дата окончания испытаний 08.03.2025 13:17 |  |  |  |  |  |  |
| 11/11 | Определяемые показатели |  | Единицы изме ения | Результаты испытаний | Величина допустимого овня | НД на методы исследований |
|  | scherichia coli (Е. сой) |  | З КОЕ/1ООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.1,7.8 |
| 2 | бщие (обобщенные) олиформные бактерии (ОКБ) |  | 3 КОЕ/1ООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.23963-23 п.б. 1,6.7 |
|  | бщее микробное число (ОМЧ) 37±l O ос |  | КОЕ/см |  | Не более 50 | МУК 4.23963-23 п.5.1-5.З |
| 4 | нтероко (фекальные ептококки) |  | З КОЕЛООсм | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.23963-23 п.8.4,8.5 |

Ответственный за оформление протокола: СЮ. Чечелева, Документовед

Конец протокола испытаний № 64-20-10/03074-25 от

стр. 2 из 2

64-20-003074-25