Ф едф.тьная служба по ветертнщжому и фитосанитарному надзору

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Заместитель

руководителя

УТВТЖДАЮ

бюджетное учреждение «ФЕДПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

(ФГБУ «ВНШВЖ»

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,

микрорайон Юрьевец

+7 (4922) 26-06-14, т]ф.: +7 (4922) 26-38-77 e-rmil: arriah@fsvps.gov.ru сайт: www.ariah.ru

САРАТОВСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(СарИЛ ФГБУ «ВНШВЖ»)

Уникальный номер записи об аккредитации в рееслре аккредитованныхлиц RA.RU.21mvf43

410064, Россия, Саратовская область, г.Саратов, ул им. Блинова Ф.А., д. 13

410064, Россия, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Блинова Ф.А., д. ВА телЈфакс: +7 (8452)74-45-26 е-пий: sarmv16fsvps .gov .тџ

# Протокол испытаний N2 Сар25.Б(4)2З75 от 11.03.2025

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая из скважины (Ястребовка) заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ №движимости МИХАЙЛОВКА-ЯСТРЕБОВКА”, ИНН:

6449103034, 413072, Российская Федерация, Саратовская обл., Марксовский район, с. Михайловка, Фисенко ул., д. Д. 2Б основание для проведения лабораторных исследований: в рамках договорных работ, контроль качества дата документа основания: 04.03.2025 место отбора проб*: Российская Федерация, Саратовская обл., Марксовский район, с, Ястребовка дата и время отбора проб: 04.03.2025 09:00 отбор проб произвел: председатель ТСН “Михайловка-Ястребовка” Марфиенко О.В.

сопроводительный документ: заявка на испытания 6/н от 04.03.2О25г вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

состояние образца: целостность упаковки не нарушена объем пробы: 1 литр количество проб: 1 проба дата поступления: 04.03.2025 11:00 даты проведения испытаний: 04.03.2025 - 10.03.2025 структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел пищевой микробиологии и ветеринарносанитарной экспертизы фактический адрес места осуществления деятельности: 410064 г. Саратов, ул. им. Блинова ФА. , д. 13А на соответствие требованиям*: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. примечание*: polinamarfenlo@yandex.ru 89276253970 Результаты испытаний:

|  | Наименование показателя |  | Результат испытаний | Погрешность/неонределеннос-љ | Норматив | на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Escherichia сон | КОЕЛОО см(3) | обнаружена |  | не допускается | ГОСГ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia сои, Pseudon»nas aeruginosa и энтерококков, 11.9.1 |
| 2 | Колифаги | БОЕ'1ОО см(З) | не обнаружены |  | не допу скаются | МУК 42.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, п. 10 |
| з | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см(З) | менее 1 х 10(1) |  | не более 1 х 10(2) | ГОСТ 34786-2021 - вода питьевая, Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Fscherichia сой, Pseudon»nas aeruginosa и ЭНПРОкОККОв, ПЛ. |

от автомат№шрованной 	68036F59-D926-436E-9285-4E5DFE467C35

| 4 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕЛОО см(З) | не обнаружены |  | не допускаются | ГОСТ 34786-2021 - вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia сон, Pseudormnas aeruginosa и энтерококков, [1.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Энтерококки | КОЕЛОО см(З) | не обнаружены |  | не допускаются | ГОСГ 34786-2021 - вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudon»nas aeruginosa и этерококков, п. 10.1 |

Применяемое оборудование:

|  | Наименование оборудования | Дата поверки,/калибровки'атгестации | Дата окончания поверки/калибрвки/атгестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водяная баня-термостат с перемешиванием «Biosan WB-4MS» | 31.072024 | 30072025 |
| 2 | Термостат ТС-1Ј8О спу | 28.10.2024 | 27.10.2025 |

Дополнительная информация: В графе «Р езультат испытаний» после слова менее указано числовое значение,

которое является нижним пределом количественного определения, предусмотренным нормативным документом на метод испытания, что свидетельствует о не обнаружении на уровне определения метода.

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Настоящий гротокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководигеля/уполномоченного работника СарИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспорпровки [редоставлена заказчиком. Саратовская испытательная лаборатория не несет ответственности за информащпо, предоставлекшуто заказчиком.

При подготовке и гроведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с грименяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

Данный протокол испытаний не может быть применен в целях подтверждения соответствия.

Количество экземшшров настоящего протокола испытаний- 2: экз. — для заказчика, 1 экз.- для исгытательной лаборатории

11.03.2025	Ответственный за оформление протокола: Бомна ИВ.

Конец протокола испытаний.

от 	автомапвировањой 	68036F59-D926-436E-9285-4E5DFE467C35

Стр. 2 из 2

Ф едчпльная служба по ветершаутому и фитосанкгарному надзору

(РОССЕЛЬХОЗЊАДЗОР)

## УТВЕРЖДАЮ

Ф едф.тьное государственное бюджетное

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ здоровья ЖИВОТНЫХ»

(ФГБУ «вншВЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,

мщэорайон Юрьевец

т.: +7 (4922) 26-06-14, тЈф.: +7 (4922) 26-38-77 е-пиД: arriah@fs vps.gov „т сайт: www.4!Tiah.ru

САРАТОВСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(СарШ1 ФГБУ «ВНШВЖ»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реесаре аккредщованных лиц RA.RU.211Tf43

410064, Россия, Саратовская обласљ, г.Саратов, ул. им . Блинова ФА., д. 13

410064, Россия, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Блинова Ф.А., д ВА

телЈфакс: +7 (8452)74-45-26 е-пиП: amw16;fsvps .goy хи

# Протокол испытаний N2 Сар25.Б(4)2З74 от 11.03.2025

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая из скважины (Михайловка) заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ МИХАЙЛОВКА-ЯСТРЕБОВКА”, ИНН: 6449103034, 413072, Российская Федерация, Саратовская обл., Марксовский район, с. Михайловка, Фисенко ул., д.

основание для проведения лабораторных исследований: в рамках договорных работ, контроль качества дата документа основания: 04.03.2025 место отбора проб: Российская Федерация, Саратовская обл., Марксовский район, с. Михайловка дата и время отбора проб*: 04.03.2025 09:00 отбор проб произвел*: председатель Т СН ”Михайловка-Ястребовка” Марфиенко О.В. сопроводительный документ*: заявка на испытания 6/н от 04.03.2025г вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка состояние образца: целостность упаковки не нарушена объем пробы*: 1 литр количество проб*: 1 проба дата поступления: 04.03.2025 11:00 даты проведения испытаний: 04.03.2025 - 10.03.2025 структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел пищевой микробиологии и ветеринарносанитарной экспертизы фактический адрес места осуществления деятельности: 410064 г. Саратов, ул. им. Блинова ФА, д. 13А на соответствие требованиям*: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. примечание*: 89276253970 Результаты испытаний:

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность/неопред еленность | Норттив | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрбтлогические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Escherichia соц | КОЕЛОО см (З) | обнаружена |  | не допускается | ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Es cherichia сон, Pseudon»nas aeruginosa и энтерококков, п.9.1 |
| 2 | Колифаги | БОТОО см (З) | не обнаружены |  | не допускаются | МУК 42.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, п. 10 |
| З | Общее мирробное число (ОМЧ) | КОЕсм(З) | менее 1 х 10(1) |  | не более 1 х 10(2) | ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia сои, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков, п.7.1 |

от автоматизурованной 	730918C1-7086-45B3-B686-97D79C826F84

| 4 | Общие колиформные баюерии (ОКБ) | kOFJlOO см(З) | обнаружены |  | не допускаются | ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформньтх бактерий, Escherichia сои, Pseudormnas aeruginosa и энтерококков, п.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Энтерококки | КОЕЛОО см(З) | обнаружены |  | не допускаются | ГОСТ 34786-2021 - вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia сон, Pseudon»nas aeruginosa и энтерококков, п. 10.1 |

Применяемое оборудование:

|  | Наименование оборудования | Дата поверки]калибровки/апестации | Дата окончания поверки]калибровки/атгестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водяная баня-термостат с перемешиванием «Biosan WB-4MS» | 31.07.2024 | 30.07.2025 |
| 2 | ТермостатТС-1ЉОСПУ | 28.10.2024 | 27.10.2025 |

Дополнительная информация: В графе «Результат испытаний» после слова менее указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения, предусмотренным нормативным документом на метод испытания, что свидетельствует о не обнаружении на уровне определения метода.

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полноМ объеме без письменного разрешеття руководтеля/уполномоченного работника СарИЛ ФГБУ

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспорпровки тредоставлена заказчиком. Саратовская испытательная лаборатория не несет ответствеююсти за информацию, тредоставленную заказчиком.

При подготовке и гроведении исгљпаний в помещении лаборатории соблюдењт необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с грттеняемьтми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

Данный протокол испытаний не может быть грименен в целях подтверждения соответствия.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз. — для заказчика, 1 экз.- для испытательной лабораторињ

11.03.2025 Ответственный за оформление протокола: Ботина ИВ. Конец протокола испытаний.

от автоматизированной 	730918C1-7086-45B3-B686-97D79C826F84	Стр. 2 рв 2