|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Кол-во скважин, шт. | Кол-во башен, шт. | Насос | | Протяженность сетей, км | Примечание |
| Кол-во, шт. | Мощность,  куб.час |
| с. Зоркино | 2 | 1 | 2 | 10 | 7,56 | ТСН «Воротаевка-Георгиевка-Волково» в лице председателя Правления Папуця Андрея Ивановича обслуживает села: Воротаевка, Волково, Георгиевка, Зоркино, Золотовка, Васильевка. |
| с. Васильевка | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 7,96 |
| с. Золотовка | 2 | 1 | 2 | 10/10 | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| с. Георгиевка | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 5,0 |
| с. Волково | 1 | 1 | 1 | 10 | 2,38 |
| с. Воротаевка | 2 | 2 | 2 | 10/3,5 | 3,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| п. Колос | 2 | 1 | 1 | 16/16 | 10,3 | ТСН «Колос-Семеновка» в лице председателя Правления Декисова Тауфека Тасхалиевича обслуживает поселок Колос, село Семеновка. |
| с. Семеновка | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| с. Михайловка | 2 | 1 | 2 | 10/10 | 8,0 | ТСН «Михайловка-Ястребовка» в лице председателя Правления Марфиенко Ольги Валерьевны обслуживает села: Михайловка, Ястребовка. |
| с. Ястребовка | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 6,48 |
| Итого | 19 | 15 | 20 |  | 61,66 |  |